|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabela zamienników baterii do aparatów słuchowych** | | | | | |
| **Rozmiar baterii** | 5 | 10 | 13 | 312 | 675 |
| **Kolor** | http://baltrade.pl/bn/doc/red.gif | http://baltrade.pl/bn/doc/yellow.gif | http://baltrade.pl/bn/doc/orange.gif | http://baltrade.pl/bn/doc/brown.gif | http://baltrade.pl/bn/doc/blue.gif |
| **Rayovac** |  | L10ZA | L13ZA | L312ZA | L675ZA |
| **Rayovac Proline Advanced** | 5A | 10A | 13A | 312A | 675A |
| **Rayovac Extra** | 5AE | 10AE | 13AE | 312AE | 675AE |
| **AARP** |  | B0104 | B0134 | B3124 | B6754 |
| **Beltone** | B7PA | B20PA | B26PA | B347PA | B900PA |
| **Duracell** |  | DA10H DA10N | DA13H DA13N | DA312H DA312N | DA675H DA675N |
| **Duracell Activair** |  | 10HP | 13HP | 312HP | 675HP |
| **Energizer** |  | AC10/230E AC10/230EZ | AC13E AC13EZ | AC312E AC312EZ | AC675E AC675EZ |
| **Energizer Amplifier** |  | AC10/230 | AC13 | AC312 | AC675 |
| **Miracle Ear** | ME5Z | ME10Z | ME8Z | ME7Z | ME9Z |
| **PowerOne** |  | P10 | P13 | P312 | P675 |
| **Siemens** | 5SA | 10SA | 13SA | 312SA | 312SA |
| **Starkey** | S5A | S10A | S13A | S312A | S675A |
| **Walgreens** |  | W10ZA | W13ZA | W312ZA | W675ZA |
| **Varta** |  | PR70 HA10 | PR48 HA13 | PR41 HA312 | PR44 HA675 |